VERBALE DI SOPRALLUOGO N° ___

In data  ________________	alle ore _________

presso l’unità d’offerta: (tipologia e denominazione)

_______________________________________________________________________________________

Sede principale □		Sede secondaria □

indirizzo: ___________________________________________________________

codice struttura ______________

soggetto gestore: ________________________________________________________________

legale rappresentante: ___________________________________________________________

l’equipe di vigilanza composta da:

Nome e Cognome, UO di appartenenza, qualifica dell’operatore, (responsabile dell’istruttoria);

Nome e Cognome, UO di appartenenza, qualifica dell’operatore

alla presenza di:

Nome e Cognome e qualifica di chi presenzia al sopralluogo

identificato/a tramite _________rilasciato da ___________________ in data ____________ / persona nota all’equipe

ha effettuato un sopralluogo per la verifica dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici, di esercizio/accreditamento di seguito specificati, nell’ambito dell’istruttoria avviata per:

- SCIA prot. ASL/ATS n. _________ del ________________

- istanza di accreditamento: prot. ASL/ATS n. ____________ del ________________

- SCIA con contestuale istanza di accreditamento: prot. ASL/ATS n. __________ del __________

- verifica a seguito di Decreto n. ______ del ___________ per ____________________________

- verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento

- verifica a seguito di segnalazione prot. ___________

- altro _______________________________________________________________________________

REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO SERT-SMI-NOA

| # REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI GENERALI E SPECIFICI # DGR n.2569/2014 – All.1; DGR n. 12621/03 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rif.norm | Area tematica | Esito |
|  | Politica, obiettivi e attività |  |
| ES 2.2.1.a | Definizione della missione dell’Organizzazione e delle politiche complessive | SI/NO |
|  | Definizione degli obiettivi in relazione alla singola UdO, specificando servizi erogati e popolazione potenzialmente interessata | SI/NO |
|  | Definizione dell’organizzazione interna della UdO (modalità di erogazione del servizio, prestazioni erogate, attività eseguite) | SI/NO |
| ES 2.2.1.b | Definizione annuale del piano di lavoro, comprendente tipologia e volume di attività previste e conseguente piano organizzativo | SI/NO |
| ES 2.2.5.a | Adozione di un programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività relativo ai processi di erogazione, selezionati in rapporto alle priorità individuate favorendo il coinvolgimento del personale | SI/NO |
| AC 3.2.1 | Adozione del programma annuale entro il primo trimestre dell’anno solare (entro 90 gg per i nuovi accreditamenti) | SI/NO/NP |
| AC 3.2.4.i | Definizione di strumenti, indicatori, modalità e tempi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del programma annuale | SI/NO/NP |
|  | Presenza di una relazione annuale che espliciti i risultati, le eventuali criticità rilevate e le azioni migliorative per l’anno successivo, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione | SI/NO/NP |
|  | Diffusione dei risultati della relazione annuale agli interessati | SI/NO/NP |
| AC 3.2.4.f | Per strutture residenziali ≥80 p.l. o per gestori con capacità contrattuale socio sanitaria ≥ euro 800.000, presenza dell’attestazione annuale inviata all’ATS di: - adozione di Codice Etico e Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/2001 - formazione e informazione al proprio personale - nomina Organismo di Vigilanza con identificazione dei componenti e descrizione delle qualifiche - avvenuta acquisizione della relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza | SI/NO/NP |
| AC 3.2.4.h | Polizza assicurativa per responsabilità civile del soggetto gestore (quietanza di pagamento per l’annualità in corso), con: - data di attivazione non successiva alla presentazione all’istanza di accreditamento - copertura anche per fatti accidentali e imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia - assenza di franchigie opponibili ai terzi danneggiati. In alternativa, programma assicurativo di gestione diretta del rischio, idoneamente documentato. | SI/NO |
| ES/AC DGR n. 12621/03 | Il SERT/SMI/NOA garantisce accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente e del contesto famigliare | SI/NO |
|  | Predispone, per singolo utente, un programma terapeutico-riabilitativo | SI/NO |
|  | Effettua terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso monitoraggio clinico e laboratoristico | SI/NO |
|  | Svolge attività di psicodiagnosi, di counseling, di sostegno psicologico, sociale ed educativo e di psicoterapia al soggetto ed alla famiglia, anche in collaborazione con altri servizi | SI/NO |
|  | Svolge attività di prevenzione, screening/counseling e collabora alla cura delle patologie correlate all’uso di sostanze d’abuso, anche in collaborazione con altri servizi specialistici | SI/NO |
|  | Svolge attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed educativo | SI/NO |
|  | Svolge specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose ecc.) | SI/NO |
|  | Attiva specifici programmi in collaborazione con altri servizi rivolti a tutelare e sostenere i minori conviventi con i soggetti dipendenti da sostanze | SI/NO |
|  | Rileva dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività ed al territorio di competenza | SI/NO |
|  | Svolge attività di riabilitazione e di prevenzione delle ricadute | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Funzionamento (desumibile dalla documentazione/relazione organizzativa) |  |
| ES/AC DGR n. 12621/03 | Il Servizio Territoriale dipendenze è aperto12 mesi all’anno | SI/NO |
|  | Il Servizio Territoriale dipendenze è aperto dal lunedì al venerdì per almeno 8 ore giornaliere | SI/NO |
|  | Accesso al pubblico: - per ogni sede, non meno di 6 ore giornaliere con presenza di tutte le figure professionali - per ogni struttura complessa, pronta disponibilità di 1 medico ed 1 infermiere per le ore eccedenti | SI/NO |
|  | E’ prevista l’apertura del Servizio Territoriale dipendenze nella mattinata del sabato, secondo i bisogni evidenziati e le prestazioni da erogarsi | SI/NO |
|  | Per l’intero orario di apertura è garantita la risposta ai quesiti telefonici e per eventuali comunicazioni urgenti e richieste di informazioni | SI/NO |
|  | La somministrazione di terapia, anche sostitutiva, è garantita: - con orari congrui all’utenza per 365 giorni - anche al domicilio | SI/NO |
|  | È garantita la visita medica immediata alle tossicodipendenti in stato di gravidanza | SI/NO |
|  | È garantita una valutazione multidisciplinare del soggetto nei successivi quindici giorni ed in un periodo massimo di otto giorni alle tossicodipendenti in stato di gravidanza e quando la particolare gravità della situazione sanitaria lo richieda | SI/NO |
|  | È garantito dopo il primo contatto, un appuntamento, entro un tempo massimo di 7 giorni, per eseguire una più approfondita valutazione al fine di definire un piano preliminare di intervento | SI/NO |
|  | È garantito in un periodo massimo di 10 giorni dalla data del primo contatto, una prima valutazione generale della situazione del paziente che dovrà esser anche di tipo sociale nel caso il soggetto conviva con minori o sia un minore | SI/NO |
|  | A tutti i soggetti sono garantiti programmi definiti nel tempo, finalizzati al raggiungimento di un accettabile equilibrio psicofisico, ad una adeguata evoluzione e risoluzione della situazione di abuso o dipendenza, all’avvio di un recupero ed integrazione sociale e lavorativa | SI/NO |
|  | Particolare attenzione è data al contesto famigliare dei soggetti in cura con figli minori | SI/NO |
|  | Ai soggetti è garantita una periodica rivalutazione generale della situazione rispetto agli obiettivi dei programmi in corso e la possibilità di riformulare un nuovo programma con obiettivi definiti nel tempo e concordati | SI/NO |
|  | Ai soggetti in trattamento viene garantita ed attivamente proposta la possibilità di usufruire di adeguati screening relativi alle malattie infettive correlate | SI/NO |
|  | Vengono garantiti incontri di educazione alla salute volti a migliorare la consapevolezza rispetto ai rischi relativi all’assunzione di sostanze legali ed illegali | SI/NO |
|  | Ai soggetti in trattamento è garantita una adeguata valutazione di eventuali psicopatologie primarie o secondarie all’uso di sostanze legali ed illegali | SI/NO |
|  | Il soggetto viene informato delle conclusioni del processo diagnostico, dei limiti, dei rischi e dei vantaggi del trattamento proposto nonché delle possibili alternative | SI/NO |
|  | Qualora siano necessari interventi non erogabili direttamente, il Servizio si attiva per l’invio ad altre Struttura del SSN o presso enti del privato sociale accreditati o in convenzione con gli stessi | SI/NO |
|  | Almeno ogni 15 giorni sono realizzate apposite riunioni multidisciplinari per un confronto clinico-operativo riguardante casi trattati da più operatori | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Continuità assistenziale |  |
| ES 2.2.2.b | La continuità assistenziale è garantita in caso di urgenze o eventi imprevisti, in relazione alla tipologia e alla complessità assistenziale dell’utenza trattata | SI/NO |
|  | In caso di trasferimento sono messe a disposizione tutte le informazioni inerenti il percorso effettuato dall’utente nell’unità d’offerta | SI/NO |
| AC 3.2.2. | Sono previste modalità di gestione di eventuali trasferimenti interni/presso altre unità d’offerta sociosanitarie o sanitarie | SI/NO |
|  |  | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Gestione risorse umane ed economiche |  |
| ES 2.2.2.a | Sono definite e esplicitate l’organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche | SI/NO |
| ES 2.2.3.a | Descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse umane ritenute necessarie alla gestione della UdO | SI/NO |
| ES 2.2.1.a | Descrizione organizzazione interna UdO (Organigramma, livelli di responsabilità) | SI/NO |
| ES/AC DGR n. 12621/03 | Presenza in organico delle figure professionali comprese nei requisiti minimi autorizzativi: - Medici - Psicologi - Assistenti Sociali - Infermieri Professionali - Educatori Professionali - Personale amministrativo - Se del caso personale di supporto (OSS – ASA ) | SI/NO |
| AC 3.2.3.d | Definizione della programmazione settimanale o mensile delle attività giornaliere del personale ivi compreso lo schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro, i piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie ed i permessi del personale | SI/NO |
| AC 3.2.3.d | Adozione di un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori per ogni specifica unità d’offerta | SI/NO |
|  | Personale identificabile mediante cartellino di riconoscimento | SI/NO |
| ES 2.2.3.d | Adozione procedura operativa per l’inserimento del personale di nuova acquisizione | SI/NO |
| AC 3.2.3.a | Presenza di criteri di selezione del personale che includano anche la conoscenza della lingua italiana | SI/NO |
| ES 2.2.3.b | Personale volontario rendicontabile a standard: possesso di titolo professionale e appartenenza ad Associazioni di Volontariato iscritte nel registro e convenzionate con la struttura | SI/NO/NP |
|  | Personale volontario non rendicontabile a standard: formalizzazione dei rapporti tra struttura e Associazione/singolo volontario | SI/NO/NP |
| AC 3.2.3.a | Modalità di integrazione fra le figure professionali e volontari e tirocinanti eventualmente presenti | SI/NO/NP |
| AC 3.2.3.b | Individuazione con atto formale di un operatore referente per i compiti previsti al punto 3.2.3.b della DGR n. 2569/2014 (validazione protocolli, vigilanza aspetti igienico sanitari, corretta conservazione documentazione sociosanitaria, ecc): indicare cognome e nome | SI/NO |
| ES 2.2.5.b | Identificazione della struttura/responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità | SI/NO |
| ES 2.2.6 | Identificazione nell’organigramma del responsabile del sistema informativo | SI/NO |
| ES 2.2.1.a | Individuazione del referente per i rapporti con gli uffici sul territorio che si occupano di protezione giuridica e servizi sociali | SI/NO |
| ES 2.2.3.c | Adozione di un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del referente | SI/NO |
| AC 3.2.3.c | È assicurata la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli operatori addetti all’assistenza in un arco di tempo triennale, sulla base delle esigenze specifiche rispetto all’utenza da assistere e su tematiche relative all’umanizzazione delle cure | SI/NO |
|  | È prevista per tutti gli operatori (NB: anche per coloro che non concorrono allo standard dell’UdO) la formazione su tematiche relative alla comunicazione ed alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver anche rispetto alla gestione dei conflitti | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Gestione delle risorse tecnologiche |  |
| ES 2.2.4 | È adottata una procedura di programmazione degli acquisti di apparecchiature biomediche e dispositivi medici | SI/NO |
|  | Inventario annuale delle apparecchiature biomediche | SI/NO |
|  | Adozione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche | SI/NO |
|  | Procedure per garantire l’uso sicuro e appropriato delle apparecchiature biomediche | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Gestione, valutazione e miglioramento della qualità |  |
| ES 2.2.5.c | Presenza di sistemi atti a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza da parte di utenti o familiari | SI/NO |
| AC 3.2.4.b | Rilevazione del grado di soddisfazione almeno annuale rivolta a: - Utenti - Familiari e/o caregiver - Lavoratori anche riguardo al benessere lavorativo | SI/NO |
|  | Garantita l’analisi dei dati rilevati e la presa in considerazione delle criticità emerse | SI/NO |
|  | Garantita la diffusione dei risultati della rilevazione e delle azioni di miglioramento | SI/NO |
| AC 3.2.4.c | Per la prevenzione e gestione dei disservizi sono garantite: - la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati - la predisposizione di azioni di miglioramento - la diffusione delle azioni di miglioramento, se di interesse collettivo | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Documentazione Sociosanitaria (FASAS) |  |
|  | FASAS verificato/i: |  |
| ES 2.2.5.d | Sono presenti le sezioni relative a: - anamnesi riferite alle diverse aree - analisi e valutazione della situazione del singolo utente e, dove necessario e opportuno, del suo contesto familiare - percorso dell’utente nell’UdO (P.I., Pianificazione, Diari) - modulistica relativa alla tutela della privacy, al consenso informato per i singoli atti sanitari proposti, alla tutela della persona se attivata | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Procedure e protocolli |  |
| ES 2.2.5.e | Presenza piano di diffusione e di attuazione delle procedure e protocolli in uso | SI/NO |
|  | Aggiornamento con periodicità almeno triennale | SI/NO |
|  | Presenza di procedure e protocolli relativi a: - Processi assistenziali rilevanti per la specifica UdO - Criteri e modalità di accesso dell’utente (programmazione liste attesa, accoglimento e registrazione), presa in carico e dimissione - Modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici - Modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di strumenti ed accessori - Modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti - Modalità di compilazione, conservazione, archiviazione del FASAS e di ogni altra documentazione comprovante l’attività sociosanitaria erogata | SI/NO |
| AC 3.2.4.g | Presenza di procedure e protocolli relativi a: - Identificazione, segnalazione e gestione degli eventi avversi e degli eventi sentinella | SI/NO |
|  | Il personale risulta a conoscenza delle procedure e protocolli in uso | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Segnaletica e carta dei servizi |  |
| AC 3.2.4.d | Il soggetto gestore facilita l’accesso alla struttura e alle sue divisioni interne con l’apposizione di una segnaletica visibile anche a distanza e di facile comprensione | SI/NO |
|  | Il soggetto gestore assicura la definizione e l’utilizzo di strumenti per la comunicazione interna (bacheche, intranet, riunioni periodiche...) | SI/NO |
| ES 2.2.1.c | Presenza di materiale informativo (carta dei servizi) contenente: - le modalità per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini - i criteri per l’accesso alle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse | SI/NO |
| AC 3.2.4.a | La carta dei servizi è: - datata e aggiornata - esposta e a disposizione del pubblico/pubblicata su sito web (se esistente) | SI/NO |
| AC 3.2.4.a | La carta dei servizi contiene: - descrizione dell’unità d’offerta - condizioni che danno diritto all'accesso - criteri di accoglienza - criteri di presa in carico e dimissioni dell’utente - definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni e delle attività previste - orario di funzionamento dell’unità d’offerta (orari/periodo di apertura nell’anno) - raggiungibilità dell’unità d’offerta con i mezzi di trasporto - informazioni su strumenti e modalità atti a tutelare i diritti delle persone assistite - informazioni su strumenti, modalità e tempi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti e caregiver (rispetto alla qualità dei servizi ed alle prestazioni usufruite), nonché per la rilevazione dei disservizi - definizione dei tempi di gestione segnalazioni e reclami - definizione delle indicazioni in caso di dimissioni/trasferimento ad altra struttura e per assicurare la continuità delle cure - tempistiche e modalità (inclusi i costi) per l’accesso alla documentazione sociosanitaria o per ottenerne il rilascio - scheda di rilevazione del grado di soddisfazione (utenza/familiari) allegata alla carta dei servizi - scheda di rilevazione di apprezzamenti/reclami allegata alla carta dei servizi | SI/NO |
|  | Note: |  |
|  | Sistema informativo |  |
| ES 2.2.6. | Il soggetto gestore individua i bisogni informativi, predispone le strutture organizzative e le strumentazioni necessarie a garantire la qualità dei dati | SI/NO |
| AC 3.2.5 | Il soggetto gestore si dota di un sistema di contabilità analitica, riferito alla singola UdO, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni di cui alla L.R. 3/2008 | SI/NO |
|  | Note: |  |

STANDARD ASSISTENZIALI

| Tabella 1 – Elenco degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e dell’iscrizione al relativo Albo/Ordine (se prevista) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome e Nome | Qualifica | Titolo di studio | Iscrizione Albo |
| Note: |  |  |  |

| Tabella 2 - Corrispondenza tra Operatori presenti in servizio e turnistica programmata |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elenco operatori presenti (indicare la sede su cui viene effettuata la verifica) |  |  |  |  |
| Cognome e Nome |  | Qualifica | Corrispondenza con turnistica |  |
| AC 3.2.3.d DGR n. 2569/14 | Il personale in servizio corrisponde alla turnistica programmata/alle presenze registrate |  |  | SI/NO |

| Rif.norm. | Tabella 3 - Requisiti gestionali del periodo verificato in sede di sopralluogo | # Esito |
| --- | --- | --- |
| ES/AC DGR n. 12621/03 | Sono presenti, a livello di Struttura Complessa/SMI, tutte le figure obbligatorie | # SI/NO |
| ES/AC DGR n. 12621/03 | Il tempo minimo complessivamente dedicato all’utenza da parte dell’organico in servizio (con esclusione del comparto dirigenziale) è di almeno 21 minuti/sett. per utente | # SI/NO |
|  | Note: |  |

| # REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO Sede principale e distaccate # DGR n. 2569/2014 – All.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES 2.3.1. |  | Titolo di godimento dell’immobile |  |  |  | SI/NO |
| UdO realizzata con finanziamenti statali/regionali: (in caso di finanziamenti statali/regionali indicare la tipologia) |  |  |  |  |  |  |
| Titolo di godimento dell’immobile sede dell’attività: - Proprietà - Locazione - Comodato d’uso - Appalto - Concessione - Affitto ramo d’azienda - Altro (specificare) |  |  |  |  |  |  |
| Titolo in base al quale è esercitata l'attività: - Gestione diretta di un bene non di proprietà - Gestione diretta di un bene di proprietà - Concessione - Altro (specificare) |  |  |  |  |  |  |
| Scadenza titolo di godimento dell'immobile (nel caso in cui la struttura non sia di proprietà del Gestore): |  |  |  |  |  |  |
| Dati identificativi del proprietario (se l’immobile sede dell’attività è di proprietà di soggetto diverso dal gestore): (indicare persona fisica/ragione sociale) |  |  |  |  |  |  |
| Note: |  |  |  |  |  |  |
| Esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente |  |  |  |  |  |  |
| ES 2.3.2.a |  |  | AGIBILITÀ | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Documentazione esaminata (barrare una delle opzioni): - Certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune - Copia protocollata dell'avvenuta richiesta di agibilità - Copia protocollata della dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche - Dichiarazione di fine lavori protocollata dal Comune (solo per edifici esistenti, ove l'intervento di modifica strutturale non richieda nuova agibilità) |  |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.b |  |  | PROTEZIONE ANTISISMICA | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Verifiche di idoneità statica. Documentazione esaminata (barrare una delle opzioni): - Collaudo statico ai sensi della Legge 1086/1971 (nuovi edifici) - Collaudo statico per le parti di nuova costruzione (edifici esistenti – ampliamenti) - Certificato di idoneità statica dell’intero edificio (edifici esistenti e modifiche senza interventi strutturali) - Certificato di verifica statica di conformità alla normativa antisismica | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Per opere ed edifici strategici o rilevanti scheda analisi e verifiche vulnerabilità sismica | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.c |  |  | PROTEZIONE ANTINCENDIO | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Documentazione prevenzione incendi (barrare una delle opzioni): - Ricevuta SCIA antincendio di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011, rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco (solo per cat. C all. 1 D.P.R. 151/201: con dichiarazione di impegno a comunicare l’esito dell'istruttoria dei Vigili del Fuoco) - CPI (solo per cat. C all. 1 D.P.R. 151/2011) - Ricevuta rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. 151/2011) - Dichiarazione di esclusione dall'elenco dell'Allegato 1 del D.P.R. 151/2011 | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Documento di valutazione del rischio incendio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed ottemperanza al DM 10/3/1998 | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Piano delle emergenze per rischio incendio (redatto entro 90 gg e aggiornato in caso di modificazioni del tipo di attività o dell’organizzazione) | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Atto di designazione dei coordinatori e degli addetti delle squadre antincendio con attestati dei relativi corsi obbligatori | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Documentazione attestante l’esecuzione di prove di evacuazione annuali | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Registro dei controlli dei presidi antincendio ai sensi dell’art.4 DM 10/3/1998 e del punto 2 dell’art. 6 DPR 151/2011 secondo la periodicità prevista | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.d |  |  | PROTEZIONE ACUSTICA | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Verificata tramite documento di collaudo dei requisiti acustici passivi degli edifici (esclusivamente per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici esistenti realizzati dall’entrata in vigore del DPCM del 5/12/1997, a partire dal 20/2/1998) |  |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.e |  |  | SICUREZZA ELETTRICA E CONTINUITÀ ELETTRICA | SI/NO |  |  |
| Impianti elettrici |  |  | Conformità degli impianti elettrici (barrare una delle opzioni): - Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico completa di progetto ai sensi del D.M. 37/2008 - Dichiarazione di rispondenza (impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008) | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Effettuazione dei controlli periodici degli impianti elettrici (con periodicità conforme alle norme tecniche vigenti) attestata da idonea documentazione | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Identificazione degli ambienti destinati a uso medico e loro classificazione con corrispondente planimetria vidimata dal responsabile sanitario | SI/NO |  |  |
| Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche |  |  | Verificata tramite (barrare una delle opzioni): - Copia denuncia impianto inviata al SUAP (in alternativa ad ASL/ATS e INAIL oppure, solo all’INAIL per impianti antecedenti al gennaio 2002) - Omologazione INAIL - ex ISPESL (solo per impianti antecedenti gennaio 2002) - Dichiarazione di autoprotezione redatta da un tecnico abilitato (nel caso l’impianto non sia previsto) | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Verifica dell’impianto elettrico di messa a terra secondo il D.P.R. 462/2001 secondo la periodicità prevista attestata da idonea documentazione | SI/NO |  |  |
| Gruppo elettrogeno |  |  | Conformità (certificato di conformità, certificato di collaudo) | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Verifiche periodiche di efficienza e funzionamento attestata da idonea documentazione | SI/NO/NP |  |  |
| Dispositivi elettromed. |  |  | Elenco completo dei dispositivi elettromedicali in uso con relative conformità CE | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Verifica periodica dei dispositivi elettromedicali secondo le scadenze previste attestata da idonea documentazione | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.f |  |  | SICUREZZA ANTIINFORTUNISTICA | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Presenza del DVR - Documento di valutazione dei rischi, prodotto entro 90 gg dall’avvio dell’attività | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Presenza del DUVRI - Documento di valutazione dei rischi da interferenza | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.g |  |  | IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | SI/NO |  |  |
| Locali interrati e seminterrati |  |  | Autorizzazione in deroga ex art.65 D.Lgs. 81/2008, in caso di utilizzo ai fini lavorativi di locali interrati e seminterrati | SI/NO/NP |  |  |
| Impianti di sollevamento |  |  | Dichiarazione di conformità | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Matricola ascensori/montacarichi rilasciata dal competente ufficio comunale | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Verifiche periodiche attestate da idonea documentazione | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Presenza di ascensori e montalettighe con certificazione di idoneità degli ascensori all’utilizzo come vie di fuga in caso di incendio | SI/NO/NP |  |  |
| Impianto idro-termo-sanitario |  |  | Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Copia denuncia INAIL – Dipartimento tecnico (ex ISPESL) della centrale termica, se potenza >35 KW | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Tenuta del libretto e relativi controlli periodici | SI/NO/NP |  |  |
| Impianto a gas |  |  | Dichiarazione di conformità (ai sensi del DM 37/08 o della Legge 46/90) | SI/NO/NP |  |  |
| Centrali frigorifere e sterilizzatrici |  |  | Denuncia a INAIL di messa in servizio | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Verifica periodica (sulla base dell’all.VII D.Lgs. 81/2008 e delle risultanze del verbale di prima verifica) attestata da idonea documentazione | SI/NO/NP |  |  |
| Legionellosi |  |  | Presenza della procedura di autocontrollo (che includa gli impianti di produzione di acqua calda/condizionamento con UTA/climatizzazione a split e similari) | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Registro, per ogni impianto, con interventi eseguiti e periodicità | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.h |  |  | PROTEZIONE RADIAZIONI IONIZZANTI | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Documentazione esaminata (barrare una delle opzioni): - Dichiarazione di assenza di sorgenti radioattive/apparecchiature radiodiagnostiche - Idonea documentazione (comunicazione preventiva di pratica radiologica, registro di sorveglianza fisica, manuale di qualità) |  |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.i |  |  | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Documentazione esaminata (barrare una delle opzioni): - Dichiarazione, rilasciata dal tecnico progettista, del superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 13/1989 e D.M. 236/1989 - Già citato nell’agibilità |  |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.j |  |  | SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo in corso di validità e relativa documentazione degli avvenuti smaltimenti | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Verifica della presenza degli idonei contenitori per la raccolta a rischio infettivo | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Verifica della presenza di idoneo spazio di stoccaggio | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.k |  |  | IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 degli impianti di trattamento dell’aria | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Relazione tecnica con indicazione dei parametri termo – igro – volumetrici | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Documentazione inerente verifiche periodiche manutentive degli impianti secondo un piano di manutenzione definito dal Gestore | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.l |  |  | IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Presenza impianto distribuzione ossigeno (barrare una delle opzioni): - centralizzato - non centralizzato | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Dichiarazione di conformità e marcatura CE dell’impianto gas medicali | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Documentazione inerente verifiche e manutenzioni periodiche dell’impianto | SI/NO/NP |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| ES 2.3.2.m |  |  | MATERIALI ESPLODENTI | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Verificata tramite (barrare una delle opzioni): - Dichiarazione di assenza di materiali esplodenti - Idonea documentazione (permesso prefettura, Certificato Prevenzione Incendi) | SI/NO |  |  |
|  |  |  | Note: |  |  |  |
| # Per le strutture in esercizio, la verifica dei luoghi e delle destinazioni d’uso è pienamente conforme agli spazi e luoghi approvati in sede di autorizzazione/DIA/SCIA anche con riferimento alle planimetrie agli atti |  |  |  |  | # SI/NO |  |
| Note: |  |  |  |  |  |  |

NUOVE UdO/VARIAZIONI

| # Conformità allo stato dei luoghi delle planimetrie presentate con istanza |  | # SI/NO |
| --- | --- | --- |
| Note: |  |  |
| REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI Sede principale # DPR 14 gennaio 1997 |  |  |
|  | Articolazione della struttura - sede principale | Esito |
| DPR 14/01/1997 | Locale per accoglienza utenti, segreteria/informazioni | SI/NO |
|  | Locale per consulenza sociale, psicologica diagnostica e terapeutica | SI/NO |
|  | Locale per visite mediche che garantisca il rispetto della privacy dell’utente | SI/NO |
|  | Locale per riunioni | SI/NO |
|  | Spazio archivio | SI/NO |
|  | Servizi igienici: - per il personale - per gli utenti | SI/NO |
|  | Spazio/locale per il deposito del materiale pulito | SI/NO |
|  | I locali in cui vengono eseguiti eventuali raccolte di campioni di urina sono adeguati per garantire gli opportuni controlli nel rispetto della persona sottoposta ad esame | SI/NO |
|  | In relazione agli esami di laboratorio esistono dei documenti di servizio riguardanti il riconoscimento degli utenti, l’identificazione dei campioni e la certezza che il campione appartenga al soggetto e non sia manipolato | SI/NO |
|  | E’ assicurata la disponibilità delle attrezzature di primo intervento e della strumentazione necessaria per le attività diagnostiche e terapeutiche | SI/NO |
|  | E’ compresa la dotazione di tutti i farmaci necessari | SI/NO |
|  | Note: |  |
| REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI Sede operativa |  |  |
|  | Presenza di locali adeguati alla tipologia di prestazioni erogate ed in numero commisurato all’utenza seguita che garantiscano la privacy | SI/NO |
|  | Note: |  |

Eventuale documentazione acquisita nel corso del sopralluogo:

_______________________________________________________________________________________

Osservazioni: ______________________________________________________________________

Dichiarazioni del Legale Rappresentante, del delegato e di altra persona incaricata: ___________________________________________________________________________

Esito dell’ispezione – Valutazione sintetica:

- l’Unità d’Offerta risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica

- l’Unità d’Offerta non risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica

- l’esito della presente istruttoria è subordinata ad ulteriori valutazioni

Documentazione richiesta nel corso del sopralluogo: ________________________________

La documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il _______, al seguente indirizzo:

____________________________________________

Eventuali ulteriori provvedimenti saranno adottati con atti distinti ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 27 quinquies della L.R.33/2009 e s.m.i., e ai sensi di quanto indicato nel contratto, laddove sottoscritto.

Il sopralluogo si conclude alle ore ______.

Il presente verbale compilato in ogni sua parte (sbarrare o eliminare le eventuali parti non utilizzate) è redatto in due copie identiche al termine del sopralluogo.

Un originale del presente verbale, costituito da n. ___ pagine, viene consegnato al Legale Rappresentante/all’incaricato/delegato presente che si impegna a trasmetterlo al Legale Rappresentante.

Per la ATS							Per l’Ente Gestore

___________________________________			____________________________________

___________________________________

(Trattamento dei dati 196/03 secondo le specifiche indicazioni aziendali)